|  | KARTA USŁUGI ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00 – 801 Warszawa WYDZIAŁ SYGNALIZACJI I OŚWIETLENIA tel. 22 558 92 15, 22 558 93 45 | Nr dokumentu KU9 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Wydanie nr 1 |
|  |  | Strona 1 z 2 |
| OPINIA DO PROJEKTU BUDOWY/PRZEBUDOWY* OŚWIETLENIA ULICZNEGO (PROJEKT WYKONAWCZY-ELEKTRYCZNY) |
| PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY Zaopiniowanie w formie pisemnej na projekcie lub na piśmie WYMAGANE DOKUMENTY Wykonanie dokumentacji projektowej powinno być poprzedzone: - uzyskaniem warunków technicznych dla budowy/modernizacji oświetlenia ulicznego (TSO ZDM), - uzgodnieniem ZUD, - warunki techniczne zasilania oświetlenia wydane przez Innogy Stoen Operator (jeśli są wymagane). Dokumentacja projektowana, dla robót których wykonanie wymaga uzyskana pozwolenia na budowę, powinna zwierać: - projekt budowlany, - projekt wykonawczy, - przedmiar robót, - projektów, pozwoleń i opinii wymaganych odrębnymi przepisami. Dokumentacja projektowana, dla robót których wykonanie nie wymaga uzyskana pozwolenia na budowę, powinna zwierać: - projekt wykonawczy, - przedmiar robót, - projektów, pozwoleń i opinii wymaganych odrębnymi przepisami. Po zakończeniu inwestycji do tut. Urzędu należy dostarczyć dokumentację powykonawczą, która powinna zwierać: - ZUD powykonawczy w formie papierowej: pełne sekcje w skali 1:500, - elektroniczne dane wektorowe (słupa, kabli, szaf oświetleniowych itp.) w postaci pliku w formacie .dxf 2000 łącznie z tabelami z opisanymi urządzeniami oświetleniowymi. - rysunki powykonawcze zawierające inwentaryzację urządzeń oświetlenia ulicznego z naniesionymi zmianami (jeśli nastąpiły), - pomiary powykonawcze, - wypełnione tabele do wprowadzenia oświetlenia do systemu komputerowego, - certyfikaty zgodności zastosowanych materiałów, - karty gwarancyjne. DOKUMENTY UZYSKIWANE PRZEZ URZĄD Dokumentacja projektowa WYSOKOŚĆ OPŁAT Nie pobiera się TERMIN ODPOWIEDZI Zgodny z art. 35 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r poz. 1257) KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA Zespół ds. Oświetlenia - Wydział Sygnalizacji i Oświetlenia ZDM TRYB ODWOŁAWCZY Nie przysługuje/brak SPOSÓB ODEBRANIA DOKUMENTÓW Za pośrednictwem poczty lub osobiście w Kancelarii ZDM DODATKOWE INFORMACJE |