## TMS
Załącznik 1 do Specyfikacji Technicznej na pełnienie funkcji Operatora ZSZR | [8 empty] | ilość | pakiet roboczy | personel
|  |  | co najmniej 1 x w miesiącu | co 3 miesiące | co 6 miesięcy | 1 x w roku | po sygnalizacji usterki | po opublikowaniu
Urządzenia centrum sterowania
| Serwery. | [7 empty] | 2 | 16 | 2 | 7040
|  | Odkurzanie urządzeń komputerowych |  |  | X |  |  |  | 2
|  | Odkurzanie szaf rackowych |  |  | X |  |  |  | 2
|  | Wymiana filtrów w serwerach |  |  | X |  |  |  | 2
|  | Sprawdzenie połączeń kablowych |  |  | X |  |  |  | 4 | 24 | 2 | 21120
|  | Wykonanie kopii zapasowej danych ruchowych |  | X |  |  |  |  | 4
|  | Wykonanie kopii zapasowej danych serwerów - obraz |  | X |  |  |  |  | 4 | 32 | 2 | 28160
|  | Wprowadzenie poprawek systemowych - WINDOWS hotfix | [5 empty] | X | 4
|  | Wprowadzenie poprawek oprogramowania SCALA-Concert | [5 empty] | X | 4
|  | Wprowadzenie poprawek oprogramowania Sitraffic Office | [5 empty] | X | 4
|  | Wprowadzenie poprawek systemowych CCTV | [5 empty] | X | 4
|  | Wprowadzenie poprawek systemowych Wideodetekcji Tunelowej | [5 empty] | X | 2 | 8 | 2 | 3520
|  | Wyczyszczenie dysków ze zbędnych danych |  |  | X |  |  |  | 2
|  | Wyczyszczenie dysków z plików tymczasowych |  |  | X |  |  |  | 2
|  | Kalibracji drukarki |  |  | X |  |  |  | 4 | 8 | 1 | 3520
|  | Kontrola i kalibracja anteny DCF |  | X |  |  |  |  | 4
|  | Sprawdzenie i archiwizacja logów zapory sieciowej |  | X |  |  |  |  | 12 | 8 | 2 | 21120
|  | Update wzorców bazy antywirusowej | X | [5 empty] | 12
|  | Update silników bazy antywirusowej | X | [5 empty] | 2
|  | Sprawdzenie zasilania podstawowego i awaryjnego |  |  | X |  |  |  | 4
|  | Sprawdzenie i analiza stanu dysków twardych - prawdopodobieństwo uszkodzenia |  | X |  |  |  |  | 1
|  | Pomiary elektryczne |  |  |  | X |  |  | 2
|  | Wyczyszczenie monitora |  |  | X |  |  |  | 2
|  | Wyczyszczenie klawiatury i myszki |  |  | X
| Stacje operatorskie | [7 empty] | 4
|  | Wykonanie kopii zapasowej całej stacji - obraz |  | X |  |  |  |  | 2
|  | Odkurzanie urządzeń komputerowych |  |  | X |  |  |  | 2
|  | Sprawdzenie połączeń kablowych |  |  | X |  |  |  | 4
|  | Wprowadzenie poprawek systemowych - WINDOWS hotfix | [5 empty] | X | 4
|  | Wprowadzenie poprawek oprogramowania SCALA-Concert | [5 empty] | X | 4
|  | Wprowadzenie poprawek oprogramowania Sitraffic Office | [5 empty] | X | 4
|  | Wprowadzenie poprawek systemowych CCTV | [5 empty] | X | 12
|  | Update wzorców bazy antywirusowej | X | [5 empty] | 12
|  | Update silników bazy antywirusowej | X | [5 empty] | 4
|  | Sprawdzenie zasilania podstawowego i awaryjnego |  | X |  |  |  |  | 2
|  | Defragmentacja dysków twardych |  |  | X |  |  |  | 4
|  | Sprawdzenie licencji zainstalowanego oprogramowania |  | X |  |  |  |  | 4
|  | Sprawdzenie i analiza uruchomionych procesów |  | X |  |  |  |  | 2
|  | Wyczyszczenie dysków ze zbędnych danych |  |  | X |  |  |  | 2
|  | Wyczyszczenie dysków z plików tymczasowych |  |  | X |  |  |  | 2
|  | Wyczyszczenie monitora |  |  | X |  |  |  | 2
|  | Wyczyszczenie klawiatury i myszki |  |  | X
| Wideowall | [7 empty] | 2 | 8 | 2 | 3520
|  | Kalibracja ustawień wideowalla |  |  | X |  |  |  | 2
|  | Wymiana źródeł światła |  |  | X |  |  |  | 4
|  | Wprowadzenie poprawek systemowych - WINDOWS hotfix | [5 empty] | X | 2 | 2 | 1 | 440
|  | Odkurzanie szaf rackowych |  |  | X |  |  |  | 2
|  | Odkurzanie wideowalla |  |  | X |  |  |  | 2
|  | Czyszczenie zwierciadeł projektorów i regulacja po czyszczeniu |  |  | X |  |  |  | 2
|  | Odkurzenie wewnętrznego ekranu |  |  | X |  |  |  | 2
|  | Sprawdzenie połączeń kablowych |  |  | X |  |  |  | 2
|  | Wyczyszczenie klawiatury i myszki |  |  | X
| Klimatyzacja | [7 empty] | 1
|  | Sprawdzenie jednostki centralnej |  |  |  | X |  |  | 1
|  | Sprawdzenie pompy ciepła |  |  |  | X |  |  | 1
|  | Sprawdzenie jednostki wewnętrznej |  |  |  | X |  |  | 1
|  | Oczyszczenie jednostek zewnętrznych (skraplaczy) |  |  |  | X |  |  | 1
|  | Oczyszczenie jednostek wewnętrznych (parowników) |  |  |  | X |  |  | 1
|  | wymiana filtrów. |  |  |  | X
| Oprogramowanie sterowania strategicznego | [7 empty] | 4 | 40 | 1 | 17600
|  | sprawdzenie poprawności działania oprogramowania odpowiedzialnego za sterowanie Znakami Zmiennej Treści |  | X |  |  |  |  | 4
|  | sprawdzenie poprawności działania oprogramowania sterowania obszarowego TASS |  | X |  |  |  |  | 4
|  | sprawdzenie poprawności działania oprogramowania sterowania obszarowego MOTION |  | X
| CENTRUM | [7 empty] | 4 | 8 | 2 | 7040
|  | Sprawdzenie komunikacji ze sterownikami i znakami zmiennej treści, kamerami CCTV z poziomu Centrum |  | X |  |  |  |  | 4
|  | Sprawdzenie poprawności działania zasilania awaryjnego UPS w Centrum Zarządzania |  | X |  |  |  |  | 4
|  | Sprawdzenie poprawności działania całego interfejsu SCALA GUI |  | X
Stacje pomiarowe | [8 empty] | 2
|  | Sprawdzenie mocowania stacji, detektorów, rurek ochronnych |  |  | X |  |  |  | 2
|  | Sprawdzenie połączeń kablowych |  |  | X |  |  |  | 2
|  | Czyszczenie obudów |  |  | X |  |  |  | 2
|  | Sprawdzenie stanu baterii |  |  | X |  |  |  | 2
|  | Sprawdzenie poprawności pracy modem GPRS |  |  | X |  |  |  | 2
|  | Kontrola / Korekta czasu |  |  | X |  |  |  | 4
|  | Zmiana parametrów detektorów i stacji | [5 empty] | X | 10
|  | Wymiana karty SIM |  |  |  |  | X |  | 2
|  | Kontrola aktualności oprogramowania pobranego z centrali |  |  | X
Znaki zmiennej treści
| Znaki VMS i LCS | [7 empty] | 4
|  | Mycie i czyszczenie znaków zmiennej treści wodą pod ciśnieniem |  | X |  |  |  |  | 2
|  | Kontrola źródeł światła |  |  | X
|  | Reset tablicy | X | [5 empty] | 2
|  | Kontrola zasilania podstawowego |  |  | X |  |  |  | 2
|  | Sprawdzenie mocowań urządzeń sterowania |  |  | X
|  | Przegląd producenta |  |  | X |  |  |  | 2
|  | Sprawdzenie komunikacji ze znakami VMS |  |  | X |  |  |  | 2
|  | Mocowanie znaków do bramownicy |  |  | X
| Bramownice | [7 empty] | 2
|  | Kontrola zabezpieczeń skrzynek przyłączeniowych |  |  | X |  |  |  | 2
|  | Określenie stanu technicznego |  |  | X
Sterowniki sygnalizacji świetlnej | [8 empty] | 1 | 2016 | 1 | 221760
|  | Czyszczenie wnętrza sterownika |  |  |  | X |  |  | 2
|  | Czyszczenie obudowy sterownika |  |  | X |  |  |  | 2
|  | Kontrola uszczelek i zamknięć obudowy |  |  | X |  |  |  | 1
|  | Kontrola/test wyłącznika bezpieczeństwa |  |  |  | X |  |  | 1
|  | Kontrola przełączania w żółty migacz |  |  |  | X |  |  | 1
|  | Kontrola działania lampek wskaźnikowych i kontrolnych |  |  |  | X |  |  | 1
|  | Kontrola działania pulpitu sterowania ręcznego i wyświetlacza |  |  |  | X |  |  | 1
|  | Sprawdzenie sum kontrolnych programów |  |  |  | X |  |  | 1
|  | Sprawdzenie otrzymywania komunikatów transportu zbiorowego |  |  |  | X |  |  | 1
|  | Wprowadzanie poprawek oprogramowania sprzętowego (firmware) |  |  |  | X
Elementy sygnalizacji świetlnej - konserwacja | [8 empty] | 12
|  | Kontrola działania przekaźników | X | [5 empty] | 12
|  | Kontrola działania przycisków dla pieszych | X | [5 empty] | 12
|  | Kontrola działania detektorów | X | [5 empty] | 12
|  | Kontrola działania wideodetekcji wraz z zapisem aktualnego obrazu stref detekcji | X | [5 empty] | 12
|  | kontrola działania sygnalizacji dla niewidomych | X | [5 empty] | 12
|  | Kontrola progu głośności sygnalizacji dla niewidomych | X | [5 empty] | 12
|  | Kontrola kompletności i aktualności dokumentacji - uzupełnienie | X | [5 empty] | 12
|  | Czyszczenie soczewek sygnalizacji | X | [5 empty] | 12
|  | Kontrola wizualna masztów, wysięgników mocowań sygnalizatorów, linek | X | [5 empty] | 12
|  | Kontrola wizualna przewodów ochronnych i zerowych w sterowniku i w masztach | X | [5 empty] | 12
|  | Test wyłącznika różnicowoprądowego z użyciem przycisku kontrolnego | X | [5 empty] | 12
|  | Sprawdzenie realizacji programów (planów) sygnalizacyjnych zgodnych z dokumentacją zatwierdzoną przez Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy i dostarczoną przez Zamawiającego; | X | [5 empty] | 12
|  | Sprawdzenie połączeń nadajników do priorytetów | X | [5 empty] | 12
|  | Sprawdzenie mocowanie nadajników do priorytetów | X
Sieć komunikacyjna
|  | Wykonanie pomiarów kontrolnych na losowo wybranych czterech wolnych włóknach dla każdego z kabli, opracowanie dokumnetacji pomiarowej |  |  |  | X
|  | Sprawdzenie stanu technicznego studni kablowej przy ul. Żelaznej pod względem zabezpieczeń przed ingerencją osób nieuprawnionych;czyszczenie wnętrza studni z ziemi, piasku, smieci; sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie uszczelnienia rur; |  | X
|  | Przełącznice światłowodowe w sterownikach - sprawdzenie stanu technicznego zabezpieczeń przed ingerencją osób nieuprawnionych ;ocena wizualna stanu przełącznicy, usunięcie kurzu z wnętrza przełącznicy, czyszczenie złączy stykowych; | X | [5 empty] | 2
|  | Wizualna kontrola tras światłowodowych (objazdy) |  |  | X
| Sterownik | [7 empty] | 2
|  | Kontrola urządzeń odpowiedzialnych za komunikację (przełączniki i konwertery, moduły komunikacyjne) |  |  | X |  |  |  | 2
|  | Kontrola przełącznic i złącz światłowodowych, patchcordów |  |  | X |  |  |  | 2
|  | Sprawdzenie okablowania i połączeń |  |  | X
| Centrum | [7 empty] | 2
|  | Kontrola urządzeń odpowiedzialnych za komunikację (przełączniki i konwertery, moduły komunikacyjne) |  |  | X |  |  |  | 2
|  | Kontrola przełącznic i złącz światłowodowych, patchcordów |  |  | X |  |  |  | 2
|  | Sprawdzenie okablowania i połączeń |  |  | X
Telewizja dozorowa – monitoring – CCTV
| Kamery | [7 empty] | 4
|  | mycia i czyszczenia obudów kamer |  | X |  |  |  |  | 4
|  | mycia i czyszczenia obiektywów |  | X
| CENTRUM | [7 empty] | 2
|  | Sprawdzenie poprawności obrazów z kamer. |  |  | X |  |  |  | 2
|  | Sprawdzenie poprawności pola widzenia kamer i ewentualna korekcja położenia. |  |  | X |  |  |  | 2
|  | Sprawdzenie poprawności ostrości obrazu w różnych warunkach oświetlenia, w razie potrzeby korekta ustawienia odległości oraz backfokusa. |  |  | X
|  | Aktualizacja oprogramowania |  |  |  | X |  | x | 2
|  | Sprawdzenie poprawności ustawienia migawki i przysłony. |  |  | X
| Rejestratory cyfrowe | [7 empty] | 2
|  | Sprawdzenie poprawności ustawień rejestratorów |  |  | X |  |  |  | 2
|  | Sprawdzenie jakości odtwarzania |  |  | X |  |  |  | 2
|  | Sprawdzenie zapisu |  |  | X |  |  |  | 2
|  | Sprawdzenie poprawności działania multipleksowania obrazów |  |  | X |  |  |  | 2
|  | Sprawdzenie pracy w trybie alarmowym |  |  | X
|  | Aktualizacja oprogramowania |  |  |  | x |  | x | 2
|  | Sprawdzenie poprawności połączeń między urządzeniami: podłączenie kabli wizyjnych, pulpitów sterujących i zasileń |  |  | X
| Stacje operatorskie - monitory | [7 empty] | 2
|  | Sprawdzenie poprawności działania monitorów |  |  | X |  |  |  | 2
|  | Sprawdzenie poprawności ustawienia parametrów obrazu |  |  | X |  |  |  | 2
|  | Sprawdzenie stopnia zużycia kineskopów |  |  | X
| Konsole | [7 empty] | 2
|  | Sprawdzenie działania konsoli |  |  | X |  |  |  | 2
|  | Czyszczenie konsoli |  |  | X |  |  |  | 2
|  | Sprawdzenie współpracy z serwerem wizyjnym |  |  | X
| Sterownik | [7 empty] | 4
|  | Wizualne sprawdzenie kamery |  | X |  |  |  |  | 4
|  | Sprawdzenie działania wideodekoderów |  | X |  |  |  |  | 4
|  | Sprawdzenie zasilania kamery i wideodekoderów |  | X
|  | Aktualizacja oprogramowania |  |  |  | x |  | x | 4
|  | Sprawdzenie okablowania i połączeń |  | X |  |  |  |  | 4
|  | Sprawdzenie i aktualizacja stref prywatności |  | X
Strona WWW | [8 empty] | 2
|  | sprawdzenie licencji mapy |  |  | X |  |  |  | 2
|  | wyczyszczenie bazy danych z nieaktualnych informacji GIS |  |  | X