Opis przedmiotu  zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Wymiana opraw typu SGS 204 , OUS  na oprawy  ONYX -2 250W z metalohalogenkowym źródłem światła typu CDO - TT+ 250W na ul. Marszałkowskiej odc: Al. Solidarności  - ul. Królewska, Rondo Dmowskiego – Plac Konstytucji, Plac Konstytucji ul. Waryńskiego na odc: Plac Konstytucji ul.Nowowiejska, Plac Unii Lubelskiej /według załącznika nr.1/..

II       Wymiana  lamp sodowych  na lampy metalohalogenkowe  typu CDO-TT+ 250W i

150Ww istniejących oprawach typu  ONYX -2, SGS 254/250 i ALBANY 250W na

ul. Marszałkowskiej  odc: ul. Królewska – Rondo Dmowskiego, Plac Konstytucji –

Plac Unii Lubelskiej, Plac Zbawiciela /załącznik nr 1/

III        Wymiana przewodów  zasilających oprawy w masztach MR- 25 na Plac Bankowym