Numer sprawy ---------------------------------------------

FORMULARZ CENOWY ul. Modlińska odc. Aluzyjna – gr.miasta

| Lp. | ELEMENTY | Jedn. | Ilość jedn. | cena jedn. netto | wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Czyszczenie zbiornika retencyjnego ( 3000 ze sprzęgłami FWC | szt | 1 |  |  |
| 2. | Czyszczenie studni kanalizacyjnych ( 1200 zintegrowane | szt | 2 |  |  |
| 3. | Czyszczenie studni rewizyjnych ( 1200 | szt | 56 |  |  |
| 4. | Czyszczenie studni kanalizacyjnych ( 1400 | szt | 5 |  |  |
| 5. | Czyszczenie studni rewizyjnych ( 1400 | szt | 6 |  |  |
| 6. | Czyszczenie studni rewizyjnych ( 1600 | szt | 7 |  |  |
| 7. | Czyszczenie wpustów deszczowych ( 500 z osadnikiem, bez syfonu | szt | 95 |  |  |
| 8. | Czyszczenie separatora SK 800 – dn 3300 mm/ kpl/wraz z osadnikiem zanieczyszczeń II zanieczyszczeń IV z utylizacją zanieczyszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami | szt | 1 |  |  |
| 9 | Utrzymanie i konserwacja pompowni wód opadowych z wyposażeniem | szt | 1 |  |  |
| 10 | Kanał deszczowy z żywic poliestrowych ( 800 | mb | 19,6 |  |  |
| 11 | Kanał deszczowy „ ( 500 | mb | 62,3 |  |  |
| 12 | Kanał deszczowy „ ( 400 | mb | 99,8 |  |  |
| 13 | Kanał deszczowy „ ( 300 | mb | 685,5 |  |  |
| 14 | Przykanaliki „ ( 200 | mb | 1224,0 |  |  |
| 15 | Kanał deszczowy z polimerobetonu ( 700 | mb | 238,5 |  |  |
| 16 | Kanał deszczowy „ (600 | mb | 228,5 |  |  |
| 17 | Kanał deszczowy „ ( 300 | mb | 42,5 |  |  |
| 19 | Eksploatacja monitoringu | komp | 1 |  |  |
| 20 | Obsługa i utrzymanie zasilania energetycznego systemu. | komp | 1 |  |  |
| 21 | Wartość zamówienia netto Podatek VAT % |  |  |  |  |
| 22 | Wartość zamówienia brutto Razem netto |  |  |  |  |
|  | Wartość robót z podatkiem VAT |  |  |  |  |