## Arkusz1
Wymian nawierzchni jezdni
1 | Bitwy Warszawskiej 1920r. | Grójecka - Al.. Jerozolimskie
2 | Bysławska | Patriotów - Wał Miedzeszyński
3 | Gandhi | Rosoła - Pileckiego
4 | Gandhi | Rosoła - AL.. KEN
5 | Modlińska | Trasa Toruńska - Kanał Żerański - TMP-Aluzyjna (wybrane odcinki)
6 | Modlińska | TMP - Trasa Toruńska (j. wsch.)
7 | Mokotowska | Pl. Zbawiciela - Al.. Armii Ludowej
8 | Myszkowska | Barkocińska - Remiszewska
9 | Ostrobramska | Al.. Stanów Zjedncozonych - Fieldorfa
10 | Powstańców Ślaskich | Górczewska - Czumy
11 | Rzymowskiego | Cybernetyki - Gotarda
12 | Spacerowa-Goworka | Belwederska-Puławska
13 | Wólczyńska | Arkuszowa - Reymonta
Wymiana nawierzchni chodników
1 | Jagiellońska | Solidarności - Kłopotowskiego (str. zach.)
2 | Leszno | Okopowa - Górczewslka
2 | Wolska | Bema - Płocka
3 | Żelazna | Chłodna - Al.. Solidarności
4 | Al.. Jana Pawła II | Solidarności - Rondo ONZ
5 | Walcownicza | Filmowa - rej. przystanku autobusowego Czekanowska 01
Wymiana nawierzchni ścieżek rowerowych
1 | Ostrobramska | Fieldorfa - Rodziewiczówny

## Arkusz2
Odwodnienie : Al. Wilanowskiej - Rzeczypospolitej, ul. 17 Stycznia. Ul. Nowo-Borkowskiej W WARSZAWIE
WYKAZ KANAŁÓW I OBIEKTÓW SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
podlegających eksploatacji i konserwacji
Lp. | Rodzaj obiektu | Ulica | Parametry techniczne | j.m. | Ilość | Cena | Wartość
1 | Kanał z rur GRP | Al.. Wilanowska | Dn 800 mm | m | 366.5
2 |  |  | Dn 700 mm |  | 161
3 |  |  | Dn 600 mm |  | 647
4 |  |  | Dn 500 mm | m | 133.5
5 |  |  | Dn 400 mm | m | 97.5
6 |  |  | Dn 300 mm | m | 234.5
7 |  |  | Dn 250 mm | m | 305
8 | PVC |  | Dz 500 mm | m | 10
9 |  |  | Dz 400 mm | m | 10
10 |  |  | Dz 200 mm | m | 108
11 |  |  | Dz 160 mm | m | 681
KANAŁY czyszczenie co najmniej raz w roku
1 | Studnie betonowe | Al.. Wilanowska | Dn 1400 mm | szt | 26
2 |  |  | Dn 1200 mm | szt | 72
3 |  |  | prefabrykowane | szt | 2
STUDNIE czyszczenie co najmniej raz w roku
1 | Wpusty uliczne | Al.. Wilanowska | Dn 500 mm | szt | 80
WPUSTY czyszczenie dwa razy w roku
1 | Przepompownie z oprzyrządowaniem |  | pompy, zasuwa nożowa, regulator przepływu, sonda hydrostatyczna, układ sterowania | kpl | 1
1 | Zbiornik retencyjny rurowy czyszczenie dwa razy w roku |  | Dn 3000 mm | m | 212
2 | Separator czyszczenie dwa razy w roku |  | SEP100/1000 | szt | 1
3 | Zbiornik retencyjny rurowy czyszczenie dwa razy w roku |  | fi 2000 mm | m | 22
4 | prowadzenie monitoringu systemu |  |  | kpl | 1
5 | obsługa i utrzymanie zasilania energetycznego |  |  | kpl | 1
|  |  | RAZEM Al. Wilanowska |  |  |  | 0
Lp. | Rodzaj obiektu | Ulica | Parametry techniczne | j.m. | Ilość | Cena | Wartość
1 | Kanał z rur GRP | Al. Rzeczypospolitej | Dn 600 mm |  | 183
2 |  |  | Dn 500 mm | m | 264.6
3 |  |  | Dn 400 mm | m | 75.6
4 |  |  | Dn 300 mm | m | 302.1
5 |  |  | Dn 200 mm | m | 403.1
6 |  |  | Dn 150 mm | m | 145.2
KANAŁY czyszczenie co najmniej raz w roku
1 | Studnie betonowe | Al. Rzeczypospolitej | Dn 1400 mm | szt | 6
2 |  |  | Dn 1200 mm | szt | 21
STUDNIE czyszczenie co najmniej raz w roku
Al. Rzeczypospolitej
1 | Wpusty uliczne czyszczenie dwa razy w roku |  | Dn 500 mm | szt | 46
RAZEM Al. Rzeczypospolitej
Lp. | Rodzaj obiektu | Ulica | Parametry techniczne | j.m. | Ilość | Cena | Wartość
| Kanał z rur GRP | 17 Stycznia
1 |  |  | Dn 400 mm | m | 210
2 |  |  | Dn 300 mm | m | 414
3 | przykanaliki kamionkowe |  | Dz 200 mm | m | 36.3
KANAŁY czyszczenie co najmniej raz w roku
1 | Studnie betonowe | 17 Stycznia
2 |  |  | Dn 1200 mm | szt | 38
STUDNIE czyszczenie co najmniej raz w roku
17 Stycznia
1 | Wpusty uliczne |  | Dn 500 mm | szt | 35
WPUSTY czyszczenie dwa razy w roku
17 Stycznia
1 | Przepompownie z oprzyrządowaniem |  | PD-1,2/7,54 Purator | kpl | 1
1 | Zbiornik retencyjny Z-1 czyszczenie dwa razy w roku |  | Dn 1600 mm 2szt | m | 42
2 | Zbiornik retencyjny Z-1 czyszczenie dwa razy w roku |  | Dn 3000 mm 1szt | m | 27
3 | prowadzenie monitoringu systemu |  |  | kpl | 1
4 | obsługa i utrzymanie zasilania energetycznego |  |  | kpl | 1
RAZEM 17 Stycznia
Lp. | Rodzaj obiektu | Ulica | Parametry techniczne | j.m. | Ilość | Cena | Wartość
1 | Kanał z rur betonowych | Nowo-Borkowska | Dn 400 mm | m | 19
2 | PVC |  | Dz 400 mm | m | 235.5
3 |  |  | Dz 315 mm | m | 381.5
4 |  |  | Dz 200 mm | m | 179.5
KANAŁY czyszczenie co najmniej raz w roku
1 | Studnie betonowe | Nowo-Borkowska | Dn 1500 mm | szt | 9
2 |  |  | Dn 1200 mm | szt | 17
STUDNIE czyszczenie co najmniej raz w roku
Nowo-Borkowska
1 | Wpusty uliczne |  | Dn 500 mm | szt | 20
WPUSTY czyszczenie dwa razy w roku
Nowo-Borkowska
1 | Przepompownie z oprzyrządowaniem |  | P-1 i P-2 | kpl | 2
2 | osadnik szlamowy czyszczenie dwa razy w roku |  | S-5000 | szt | 1
3 | osadnik szlamowy czyszczenie dwa razy w roku |  | S-7500 | szt | 1
4 | separator czyszczenie dwa razy w roku |  | SK 200 | szt | 2
5 | utrzymanie wylotu do kanału Wawerskiego z klapą zwrotną |  |  | kpl | 1
6 | Zbiornik retencyjny rurowy czyszczenie dwa razy w roku |  | pojemność 22,08 m3 | szt | 5
7 | wyloty do kanalizacji z rowów |  |  | szt | 1
8 | utrzymanie rowów przy ulicy |  |  | kpl | 1
9 | prowadzenie monitoringu systemu |  |  | kpl | 1
10 | obsługa i utrzymanie zasilania energetycznego |  |  | kpl | 2
RAZEM Nowo-Borkowska
Lp. | Rodzaj obiektu | Ulica | Parametry techniczne | j.m. | Ilość | Cena | Wartość
1 | rurociąg tłoczny stal | KEN | Dn 80 | m | 2.5
2 | kanał deszczowy PVC |  | Dz 400 mm | m | 188
3 | kanał deszczowy PVC |  | Dz 315 mm | m | 314.5
4 | kanał deszczowy PVC |  | Dz 200 mm | m | 21.5
5 | odwodnienie jezdni PVC |  | Dz 200 mm | m | 99
6 | odwodnienie jezdni żeliwo |  | Dz 200 mm | m | 77.5
7 | odwodnienie jezdni kamionka |  | Dn 200 mm | m | 18
8 | odwodnienie jezdni HDPE |  | Dn 250 mm | m | 69.5
KANAŁY czyszczenie co najmniej raz w roku
1 | Studnie betonowe | KEN | Dn 1400 mm | szt | 9
2 |  |  | Dn 1200 mm | szt | 22
STUDNIE czyszczenie co najmniej raz w roku
KEN
1 | Wpusty uliczne |  | Dn 500 mm | szt | 18
WPUSTY czyszczenie dwa razy w roku
KEN
1 | Przepompownia |  | DN 1500 P-1 | kpl | 1
2 | osadnik szlamowy czyszczenie dwa razy w roku |  | S-2000 | szt | 1
3 | studnia rozprężna |  | Dn 1400 | szt | 1
4 | separator czyszczenie dwa razy w roku |  | SK 20/200 | szt | 1
5 | utrzymanie wylotu do Potoku Służewieckiego z klapą zwrotną |  |  | kpl | 1
6 | Zbiornik retencyjny rurowy czyszczenie dwa razy w roku |  | GRP Dn 2400 L - 36m | szt | 1
7 | prowadzenie monitoringu systemu |  |  | kpl | 1
8 | obsługa i utrzymanie zasilania energetycznego |  |  | kpl | 2
RAZEM KEN
Łącznie netto działy nr :
VAT
Łącznie netto działy nr :
VAT
| Wartość zamówienia z podatkiem VAT |  |  |  | Razem Brutto