Warszawa 07.01.2019 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Postępowanie o udzielenie Zamówienie Publicznego na „Przeprowadzenie przeglądu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego”

Zarząd Dróg Miejskich ogłasza postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego na „Wykonanie naprawy i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego.

Kod CPV, 50413200-5

Oznaczonym: usługi w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu gaśniczego.

- Opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Konserwacja sprzętu ppoż. poprzez dokonanie przeglądu zgodnie z wymaganiami producenta i zapewnienie sprawności technicznej sprzętu gaśniczego (gaśnice, węże, hydranty), wymiana sprzętu na nowy w przypadku zakwalifikowania go do złomowania, oczyszczenie szafek hydrantowych, w tym wykonanie badania hydrantów i węży hydrantowych, uzupełnienie oznakowania obiektów ZDM znakami bezpieczeństwa pożarowego. W lokalizacjach:

- Chmielna 120, 120A, 124

- Mokotowska 55 (MSI, SPPN)

- Gołdapska 7

- Notecka 2/6

Sprzęt ppoż. będący na wyposażeniu ZDM podlegający konserwacji:

| lp. | nazwa urządzenia | jednostka | ilość | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gaśnice proszkowe ABC 4 i 6kg oraz GS 2X CO2 w obiektach | szt. | 40 | 2 sztuk do remontu GS 2X CO2 |
| 2. | Hydranty wewnętrzne | szt. | 14 | Przegląd i konserwacja |
| 3. | Gaśnice proszkowe samochodowe 1kg | szt. | 104 | do wymiany 22 szt. |
| 4. | Wymiana zwijadła węża DN25z osią wodna mosiężną z wężem półsztywnym ᴓ 25 dł. 20m oraz prądownica hydrantowa PWH – 25 na stałe podłączona do węża na zwijadle, zgodne z normą PN-EN 694 | szt. | 1 | wymiana |

2. Termin realizacji zamówienia:

2.1. Termin rozpoczęcia: po podpisaniu zlecenia

2.2. Termin zakończenia: do 11 maja 2018 r.

- Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu ich spełnienia:

3.1. Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat – przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy – w tym okresie wykonał (przypadku usług l okresowych również wykonuje) co najmniej 3 projekty w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, oraz: posiada stosowne uprawnienia do przeprowadzania konserwacji sprzętu przeciwpożarowego, badania hydrantów oraz gaśnic. Wykonawca może złożyć oświadczenie o spełnieniu wymagań udziału w postępowaniu na druku (w załączeniu).

- Kryteria Oceny Ofert: Kryterium ceny. Oferta z najniższą ceną zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

- Miejsce, termin i forma składania ofert.

Ofertę należy złożyć do dnia 25.01.2019 r do godziny 15.00 w kopercie w kancelarii ZDM, Zarząd Dróg Miejskich Stanowisko ds. bhp i ppoż., 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120. Napis na kopercie: „Oferta na konserwację sprzętu ppoż.” Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zaproszenia i zawierać wymagane dokumenty. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w języku polskim.

- Termin związania z ofertą- 30 dni od daty złożenia oferty.

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Wykonawcy zaproszeni, którzy złożą ofertę zostaną poinformowani droga telefoniczną o wyborze oferty najkorzystniejszej.

- Wyjaśnień udziela: Stanowisko ds. bhp i ppoż. – Albert Sitarek tel. 514603715.

- Niniejsze postępowanie nie jest postępowaniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. 2010r.Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), lecz postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego do którego zgodnie z art.4 nie stosuje się przepisów Prawa Zamówień Publicznych     i opartego na przepisach Regulaminom Zamawiającego.

W załączeniu:

- Druk oferty;

- Oświadczenie Wykonawcy;