## Sheet1
ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTY
kalkulacja
Lp | zakres kosztowo rzeczowy konserwacji | wartość netto
1 | koszty związane z usuwaniem awarii do 12 000 zł przy 4 zdarzeniach losowych w roku 2019 i 2020
1a | maszty - 3 kpl
1b | latarnie 2-komorowe -2 kpl
1c | latarnie 3-komorowe -4 kpl
1d | urządzenia detekcji kołowej - 3 kpl.
1e | podłączenie okablowania - 8 kpl.
1f | odtworzenia nawierzchni (średnio niezależnie od rodzaju), oraz wykonanie prac geodezyjnych, instalacyjnych i zieleniarskich związanych z pracami awaryjnymi - 10 m2
1g | zakładane ryzyko przy zwiększonej ilości awarii do 12 000 zł oraz konieczności wykonania innych niż w pkt.la-lf robót i czynności niezbędnych do usuwania awarii
2 | koszty-malowanie masztów 1 raz na dwa lata + utrzymanie czystości i estetyki (zdejmowanie naklejek, usuwanie grafiti itp.)
3 | koszty-zamknięcie, oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych szaf sterowniczych 10 szt/ rocznie
4 | koszty-wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej naziemnych urządzeń energetycznych i instalacji kablowych - wszystkich raz w roku
5 | koszty-utrzymanie masztów i latarni sygnalizacyjnych w stanie zapewniającym pełne bezpieczeństwo osób, mienia oraz ruchu pieszego i kołowego - np. stabilność kosntrukcji, zamknięcie wnęk - 20 szt/rok
6 | koszty-utrzymanie w prawidłowym położeniu źródeł światła i odbłyśników w sygnalizatorach, pozwalające zapewnić możliwie wysoką sprawność świetlną i odpowiedni stopień ochrony przed olśnieniem ok. 20 szt/rok
7 | szkolenie personelu zgodnie z SIWZ
8 | koszty-wywóz i utylizacja zdemontowanych materiałów 100 kg/rok
9 | elementy wyposażenia sterownika np. płyty procesora, panele detekcji
9a | płyta procesora - 1 szt. na 2 lata
9b | pakiety wykonawcze - 1 szt. na 2 lata
10 | przeprogramowania zgodnie z SIWZ - 3 szt. rocznie
11 | utrzymanie bazy (w tym Pogotowia Sygnalizacji) zgodnie z wymogami SIWZ / rok
11a | koszty utrzymania Contact Center i elektronicznej książki zgłoszeń
11b | koszty zmienne
11c | koszt-labolatorium z wyposażeniem umożliwiającym dokonywanie napraw, testowanie, diagnostykę i przeprogramowania sterowników
11d | pozostałe koszty utrzymania bazy
12 | koszty osobowe zgodnie z warunkami SIWZ
12a | roczny koszt kierownika robót elektrycznych -1 osoba/niezależnie od ilości obszarów
12b | roczny koszt-kadra pracownicza osoby z wykształceniem wyższym w specjalności sterowania ruchem drogowym 1 osoba
12c | roczny koszt - monter elektryk - 2 osób
12d | roczny koszt - inna kadra pracownicza zatrudniona przy realizacji zadania
13 | samochód osobowy, furgon - min 2 szt. w pełnej dyspozycji koszty roczne
14 | podnośnik koszowy - min 1 szt. w pełnej dyspozycji koszty roczne
15 | dźwig oraz pojazdy dostawcze powyżej 5t - min 1 szt. w pełnej dyspozycji koszty roczne
16 | koszty roczne: sprzęt diagnistyczny - pozwalający wykrywać urządzenia podziemne (1 szt), pozwalający wykrywać uszkodzenia aparatury elektronicznej i elektrycznej ( 1 szt)
17 | sprzęt techniczny pomocniczy - piła do cięcia asfaltu (1 szt), młot pneumatyczny ( 1 szt), wiertarka udarowa ( 1 szt)
18 | koszty roczne- urządzenia bezpieczeństwa ruchu niezbędne do zabzpieczenia i oznakowania robót w pasie drogowym: zestaw znaków drogowych pionowych- "A12a", "A12b", "A12c", "A14", "B33"(z ograniczeniem prędkości do 40km/h i 30km/h oraz "A30", z tabliczkami dotyczącymi sygnalizacji świetlnej (2 szt każdego rodzaju), zestawy zapór drogowych -"U20a"(10mb), "U20b"(10mb), "U21a(10szt), "U21b"(10szt), taśmy ostrzegawcze "U22"(40mb), pachołki drogowe "u23b" i/lub "U23c" (10 szt)
19 | roczny zakładany zysk
20 | koszty związane z naprawą elementów systemu pomiaru wysokości przed Tunelem pod Rondem
21 | koszty związane ze sprawdzaniem ,kalibracją elementów systemu pomiaru wysokości
22 | koszt roczny -inne elementy towarzyszące przy wykonywaniu powyższych czynności
23 | projekt sterowania dla sygnalizacji na Rondzie Zesłańców Syberyjskich
24 | koszty roczne wymiany ……… metrów kabla sygnalizacyjnego lub sterowniczego
25 | koszty roczne wymiany ……… sztuk masztów sygnalizacyjnych
26 | koszty roczne wymiany ……… sztuk detektorów automatycznych
27 | pozostałe koszty roczne firmy związane z realizacją przedmiotu zamówienia
28 | Razem koszty za jeden rok bierzącego utrzymania,konserwacji netto (suma poz. 1-27)
29 | Razem koszty za jeden rok bierzącego utrzymania,konserwacji brutto (suma poz. 1-27)
30 | Razem koszty za jeden miesiąc bierzącego utrzymania,konserwacji netto
31 | Razem koszty za jeden miesiąc bierzącego utrzymania,konserwacji brutto
Wykonawca oświadcza, że wyżej zaproponowany koszty gwarantują
należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, oraz nie powodują
ujemnego bilansu dla działalności firmy.